
《沈阳市贯彻落实辽宁省第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改方案》第三十九项

水务集团整改任务验收销号意见
市生态环境保护督察及“回头看”整改工作领导小组：
现按照市生态环境保护督察及“回头看”整改工作领导小组要求，我单位组建了验收组，依据《沈阳市贯彻落实辽宁省第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改方案》《沈阳市省级生态环境保护督察整改方案整改任务验收参考标准》和《沈阳市生态环境保护督察整改任务验收销号办法（试行）》规定，于2022年8月1对《沈阳市贯彻落实辽宁省第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改方案》中责任单位水务集团所承担的第三十九项整改任务进行了现场验收，提出如下意见：
一、督察指出的问题

任务编号 39:河道管理仍有市水务部门在沿河泵站运行管理及河道清淤方面责任落实不到位。督察发现,卫工明渠揽军路河段泵站汛期雨污合流混排后,清淤不及时导致腾飞泵站公铁桥下河段返黑臭 现象明显,个别泵站外排记录不严不实,无序排放。 
二、责任单位采取的工作举措

1.严格按照市防汛抗旱指挥部发布的预警指令运行,并做好 运行记录及台账,在非汛期和非紧急情况下,没有指令严禁出现私自排水情况。 

2.安排专人对泵站格栅和前池的杂物及积存淤泥进行 常态化清理、打捞,根据进水量增加清理频次。 

3.每次降雨前,增加泵站前池清扫力量、强化清扫力度,确 保每次强降雨时排放水中的污泥含量达到最低值。降雨过后,立即对泵站出口处的漂浮物进行清理,确保无漂浮物。 

三、整改任务整改措施落实情况

1.水务集团严格按照市防汛抗旱指挥部发布的预警指令运行，并做好泵站运行记录，建立了外排台帐。及时对泵站格栅、前池及出口的杂物和积存的淤泥进行打捞，2021年累计40余次，增加频次10余次。

2.水务集团加强对泵站管理，降雨前采取人工与机械方法对泵站前池进行清扫，最大限度降低泵站所排水体的污泥含量，减少对水质的污染。降雨后采取人工和机械方法对泵站出口处的漂浮物进行清理。
四、整改任务整改目标完成情况

整改目标：泵站规范运行，加强河道巡查监管。

责任单位按照《沈阳市贯彻落实辽宁省第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改方案》进行整改后，泵站按各项制度要求稳定运行，河道巡查监管得到了加强，整改目标完成。

五、佐证材料于整改措施对应情况

1.整改措施1：责任单位提供了泵站运行记录佐证材料，与整改措施1相对应。

2.整改措施2：责任单位提供了泵站格栅和前池清理整改材料，与整改措施2相对应。

3.整改措施3：责任单位提供了降雨后泵站出口漂浮物清理佐证材料，与整改措施3相对应。

六、下一步工作要求

常态化坚持河泵站前池和出口清理工作；保证泵站按管理制度正常运行。

七、验收结论

水务集团已完成《沈阳市贯彻落实辽宁省第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改方案》第三十九项整改任务，

通过验收。

附件：验收组成员签字表

沈阳市水务局

2022年8月12日
附件

验收组成员签字表

	验收组
	姓  名
	单  位
	职务

（职称）
	联系电话

（手机）
	验收人员

签字

	组长
	张璞
	沈阳市水务事务服务与行政执法中心
	书记      （副局级）
	13998268636
	

	副组长
	唐明星
	沈阳市水务局
	处长
	13709836730
	

	成员
	王 刚
	沈阳市水务事务服务与行政执法中心
	副部长
	13842057685
	

	
	薛国鹏
	沈阳市水务局
	主任科员
	13324041673
	

	
	郭怀谦
	沈阳市水务事务服务与行政执法中心
	科员
	15002493330
	











